## Feuil1
Requirement | [5 empty] | comprehension |  | faisabilité
STD | Exigence N° | Description de l’exigence | Théme (Électronique/Software/Mécanique) | Review Name(Nom du Relecteur) | Compréhension ( Claire / À clarifier / Non comprise) | Détails à clarifier | STD/Custumer(Doc Spéc. / Demande Client)) | Faisabilité ( Réalisable / À confirmer / Non réalisable) | Contraintes empêchant la réalisation
| 1 | Le système doit transmettre sur les fréquences EU868 | Électronique | Saidane Ghassen | G | N/A | STD | G | Certification RF obligatoire, antenne spécifique
| 2 | Le système doit adapter le débit selon la distance | Software | Saidane Ghassen |  | N/A | STD |  | Algorithme ADR complexe, feedback réseau nécessaire
| 3 | Le système doit gérer les accusés de réception | Software | Saidane Ghassen |  | N/A | STD |  | Gestion des timeouts, retransmissions multiples
| 4 | Le système doit détecter les pannes de capteurs automatiquement | Software | Saidane Ghassen |  | N/A | CUS |  | Difficulté à distinguer panne réelle de valeur extrême
| 5 | Le système doit stocker localement les mesures | Électronique | Saidane Ghassen |  | N/A | STD |  | Taille mémoire limitée du STM32, coût mémoire externe
| 6 | Le système doit publier les données au format JSON | Software | Saidane Ghassen |  | N/A | STD
| 7 | Le système doit gérer la reconnexion automatique | Software | Saidane Ghassen |  | N/A | STD |  | Gestion des états de connexion, backoff algorithm
| 8 | La latence end-to-end ne doit pas dépasser une duree precise | Software | Saidane Ghassen |  | N/A | CUS |  | Congestion réseau LoRaWAN, duty cycle EU868
| 9 | La consommation doit etre tres faible | Électronique | Saidane Ghassen |  | N/A | CUS |  | Compromis entre performance et consommation
| 10 | Le système doit être compatible Modbus RTU | Software | Saidane Ghassen |  | N/A | STD |  | Implémentation pile Modbus, gestion multi-protocole
| 11 | Le système doit intégrer un module LoRa SX1276/SX1262 | Électronique | Saidane Ghassen |  | N/A | STD |  | Certification RF, conception antenne, EMC
| 12 | Le système doit fonctionner de -20°C à +70°C | Électronique | Saidane Ghassen |  | N/A | STD
| 13 | L'alimentation doit être avec protection | Électronique | Saidane Ghassen |  | N/A | STD |  | Circuits de protection complexes, régulation efficace
| 14 | Le système doit supporter la mise à jour OTA | Software | Saidane Ghassen |  | N/A | STD |  | Gestion de la fragmentation, sécurité des updates
| 15 | Le code doit respecter les standards MISRA-C | Software | Saidane Ghassen |  | N/A | STD
légende des couleurs :
[9 empty] | comprehension | faisabilité
[7 empty] | G | green | Claire | Réalisable
[7 empty] | Y | yellow | À clarifier | À confirmer
[7 empty] | R | red | Non comprise | Non réalisable